Таблица 7.1

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Верхотурский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км стр. 27 | 0,39 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км стр. 8 | 58 | 58,3 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. |  |  |  |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % стр. 27 | 22,64 |  |  |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % стр. 27 | 45,17 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % стр. 27 | 33,55 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км стр. 27 | 0,21 |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км стр. 9 | 7,4 | 7,4 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % стр. 27 | 59,61 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % стр. 27 | 35,94 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км стр. 27 | 0,23 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км стр. 7 | 68,8 |  |  |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  |  |  |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал |  |  |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  |  |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  |  |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % стр. 27 | 19,35 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % стр. 27 | 56,50 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % стр. 27 | 55,80 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  |  |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт стр. 10 | 60816,389 - |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км стр. 10 | 773 | 773 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % стр. 27 | 41,54 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % стр. 27 | 60,54 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км стр. 27 | 0,038 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км стр. 10 | 7,29 |  |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м стр. 10 | 675 |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % стр. 27 | 15 Индикатор не рассчитан на 2018 г. |  |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % |  |  |  |
|  |  | водоотведением | % |  |  |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % |  |  |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | электроснабжением | % |  |  |  |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  |  |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

Таблица 7.2

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Волчанский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Номер страницы ПКР СКИ, где указан индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 - | 2 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 67,5 - | 67,5 | - |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 8,4 - | 8,4 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 - | 66 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 90 - | 90 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 90 - | 90 | - |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 100 - | 70 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 28,4 - | 28,4 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 42 - | 42 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 64 - | 64 | - |
|  |  | городская местность | км | 64 | 64 | + |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,114 - | 0,114 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 37,4 | 37,4 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 26,8 - | 26,8 | - |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 93 - | 93 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 93 - | 93 | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 100 - | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 12,4 - | 12,4 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 33 - | 33 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 29,4 - | 29,4 | - |
|  |  | городская местность | км | 29,4 | 29,4 | - |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,162 - | 1,25 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 11,842 - | 11,842 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  |  |  |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал |  |  |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 42,109 - | 30,661 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 5,434 - | 0 |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | 11,915 - | 18,609 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 10,9 | 0 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 2,004 - | 2,004 | - |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт |  | 10,43 | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  | 12 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км |  | 150,524 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 54 | - |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  | 65 | - |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  | 127,95 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  | 55 | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 9 ед; 2,657 км | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 39 ед; 5,72 км | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 3,608 | - |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0,682 | - |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км |  | 40,080 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | нет данных |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  | нет данных |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 3 ед.; 2,351 км. | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | водоотведением | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 0,7 - | 0,7 | - |
|  |  | электроснабжением | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 7,5 - | 7,5 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/45=0,4 |

Таблица 7.3

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Гаринский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Номер страницы ПКР СКИ, где указан индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 - | 1/0,02 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 18,5 - | 19 | - |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 0,156 - | 0,156 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % стр. 24, п. 24 | 0 | 2 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 98,6 8,5 | 98,7 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % стр. 20, п. 23 | 9,4 2,8 | 9,4 | - |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 78 - | 78,6 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 1,54 - | 1,54 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 8,3 - | 8,1 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0;0,227 - | 0;0,227 | - |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1;0,200 - | 1;0,293 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 18,5 - | 19,0 |  |
|  |  | городская местность | км | 18,5 - | 19 |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. стр. 28 | 0,221 | 0,220 | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. стр. 28 | 0,221 | 0,220 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. стр. 29 | 0,363 | 0,362 | + |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. стр. 29 | 0,363 | 0,362 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км |  | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км |  | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  | - |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | - |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % |  | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % |  | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км |  | - |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % |  | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км |  | - |  |
|  |  | городская местность | км |  | - |  |
|  |  | сельская местность | км |  | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  | - |  |
|  |  | городская местность | км |  | - |  |
|  |  | сельская местность | км |  | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 - | 0 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 2,2 - | 2,2 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  |  |  |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 1389 - | 1491 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал |  |  |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 5,587 - | 5,6063 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 0 - | 0 |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | 0 - | 0 |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 0 - | 0 |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 1; 0,8; 0 | - |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт |  |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км |  |  |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км |  | - |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 50 | 54 | + |
|  |  | водоотведением | % |  | - |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % |  | - |  |
|  |  | отоплением | % |  | - |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % |  | - |  |
|  |  | электроснабжением | % |  |  |  |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/20=2,5 |

Таблица 7.4

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Карпинск

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 17,8 17,5 | 0,68 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 94,6 | 102,2 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 19,2 11,52 | 19,2 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45,8 43,75 | 20 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | показатель отсутствует | 47 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 65,5 64,2 | 83 | – |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | показатель отсутствует | 95 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | показатель отсутствует 56,95 | 68 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 62,5 60,2 | 66,5 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | показатель отсутствует | 0 ед; 0,335 км | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | показатель отсутствует 1 ед | 0 ед; 1,15 км | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | показатель отсутствует 94,6 | 102,2 | – |
|  |  | городская местность | км |  | 96,8 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | 5,4 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | – | 1,55 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 1,55 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,29 | 2,0 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 2,0 |  |
|  |  | средства предприятий | млн. руб. |  | 2,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,09 | 20,8 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 70 | 70 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 16000 | 16000 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | показатель отсутствует | 71 |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 74,88 55,05 | 73 | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | показатель отсутствует 43,9 | 47 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 65,1 62,76 | 67 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | показатель отсутствует | 0 ед; 0,405 км |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | показатель отсутствует | 0,03 км |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | показатель отсутствует | 70 |  |
|  |  | городская местность | км | показатель отсутствует | 70 |  |
|  |  | сельская местность | км | показатель отсутствует | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,23 | 1,82 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 1,82 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,23 | 0,3 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0,3 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,336 0,303 | 0,45 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 46,6 | 50,8 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | показатель отсутствует | 0,02 | – |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 102,5 | 100,39 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | показатель отсутствует | газ – 29917,1 уголь – 252 щепа – 1174 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | показатель отсутствует | 170 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | показатель отсутствует | 190,3 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | показатель отсутствует | 147,2 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | показатель отсутствует | 43,1 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | показатель отсутствует | 39,6 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 17,1 16,68 | 29 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | показатель отсутствует | 62 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 68,9 64,24 | 69 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | показатель отсутствует 25,34 | 34 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 56,5 54,38 | 67 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | показатель отсутствует 1 | 0 ед; 0 МВт; 0,1 км | – |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 9,94 | 1,02 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования, в том числе | млн. руб. |  | 1,02 |  |
|  |  | средства предприятий | млн. руб. |  | 1,02 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | показатель отсутствует | 81,8* | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 0,11 0,101 | 23* | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | показатель отсутствует | 430,35* | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | показатель отсутствует | 51,39* | – |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 60 | 70* | – |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | показатель отсутствует | 12,85* | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 60 | 3,8 | + |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | показатель отсутствует | 4 ед*; 5,38 км* | – |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | показатель отсутствует | 4 ед*; 0,729 км* | – |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,83 | 6,71 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 4,02 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 2,69 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0,505 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0,505 |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | нет данных** |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | показатель отсутствует | 142,6** | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | показатель отсутствует | нет данных** |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | показатель отсутствует | нет данных** |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | показатель отсутствует | нет данных** |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | показатель отсутствует | нет данных** |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 50 | нет данных** | – |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | показатель отсутствует | нет данных** |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | показатель отсутствует | нет данных** |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 1 ед; 0,88553 км | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0; 0** |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 32,0 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 32,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0,0** |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | нет данных** |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | нет данных** |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | нет данных** |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | нет данных** |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | нет данных** |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | показатель отсутствует | 66,4 | – |
|  |  | водоотведением | % | показатель отсутствует 64 | 65,8 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | показатель отсутствует | 60,4 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | показатель отсутствует | 56 | – |
|  |  | электроснабжением | % | показатель отсутствует | 19 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | показатель отсутствует | 21 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/59=1,2 |

Таблица 7.5

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Качканар

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,86 | 0,0914 (12 ед.) | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | не предусмотрено 130,9 | 131,2837 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | не предусмотрено 38 | 38 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,97 | 19,87 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | не предусмотрено | 86 | — |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | не предусмотрено | 0,36 | — |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | не предусмотрено 34,6 | 5,84 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 26,4 | 4,45 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | 1,28 км | — |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | не предусмотрено | 131,2837 | — |
|  |  | городская местность | км | не предусмотрено | 104,6847 |  |
|  |  | сельская местность | км | не предусмотрено | 26,599 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено 2,95 | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 6,66 | 0,46 (42 ед.) | + |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | не предусмотрено 90,1 | 90,73 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | не предусмотрено 28050 | 28050 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | не предусмотрено |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | не предусмотрено 77% | 90 | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | не предусмотрено 89,7 рассчитала среднее значение по округу | 18,99 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | не предусмотрено 49,01 | 0,67 | + |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 54,4 | 0,74 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | 0,16 км | – |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | не предусмотрено 90,1 | 90,73 | + |
|  |  | городская местность | км | не предусмотрено | 82,51 |  |
|  |  | сельская местность | км | не предусмотрено | 2,22 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | - | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | не предусмотрено | 6,2 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | не предусмотрено | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | не предусмотрено |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % | не предусмотрено | 70 | – |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | не предусмотрено | 6,2 | – |
|  |  | городская местность | км | не предусмотрено | 6,2 |  |
|  |  | сельская местность | км | не предусмотрено | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | не предусмотрено | 0,59 (59 ед.) | — |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | не предусмотрено 98,2 | 99,32 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | не предусмотрено 433 | 433 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 111708 тыс.куб.м | газ – 109369,7 тыс.куб.м | + |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | не предусмотрено | 326,94 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 750 | 414,57 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | не предусмотрено | 320,46 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | не предусмотрено | 76,61 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | не предусмотрено | 105,72 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | не предусмотрено | 23,9 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | не предусмотрено | 96 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | не предусмотрено | 30,78 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | не предусмотрено | 30,99 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | не предусмотрено | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено 8,1 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 24,43 | 21,95 | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | не предусмотрено | 175 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | не предусмотрено 240,189 | 299,24 | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | не предусмотрено 68,4 рассчитала среднее значение |  | – |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | не предусмотрено | 88 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | не предусмотрено | 3,34 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | не предусмотрено | 1,12 | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено 3; начато строительство и монтаж линии | 3ед.; 1,276 км | + |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | 0,655 км | – |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено 9,09 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | - | + |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | не предусмотрено 101 | 106,92 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | не предусмотрено | 59370 | – |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | не предусмотрено | нет данных |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | не предусмотрено | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | 54 ед.;0,25 км | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | не предусмотрено | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | не предусмотрено | нет данных |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | не предусмотрено | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 95,1 | 93,1 | + |
|  |  | водоотведением | % | 94,3 | 92,5 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | не предусмотрено | – |  |
|  |  | отоплением | % | не предусмотрено | 92,3 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | не предусмотрено | 91,7 | – |
|  |  | электроснабжением | % | не предусмотрено | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 93,0 | 60,85 - сетевым 1,09 - сжиженным | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 21/58=3,6 |

Таблица 7.6

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Красноуральск

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 25 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 0 109,78 | 109,78 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - | 28,8 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 23,3 | 10 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 0 80 | 80 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 100 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 0 54,81 | 48,8 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 0 49,9 | 44,5 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 109,78 | 110,78 | + |
|  |  | городская местность | км | - | 107,78 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 3 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 14,1 | 6,1 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 12,1 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 2,0 | 6,1 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0 | 3 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 0 84,9 | 84,9 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 24,5 | 30,24 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 0 80 | 80 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 80 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0 53,97 | 56,99 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 0 63,6 | 67,1 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 1 | 0 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 0 84,9 | 82,2 | + |
|  |  | городская местность | км | - | 82,2 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 56,0 | 117,1 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 39,2 | 97,7 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 16,8 | 19,4 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 8,2 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 7,4 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,8 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | 0,24 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | 100 | – |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 0,24 | – |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | 100 | – |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | 0,24 | – |
|  |  | городская местность | км | - | 0,24 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 8 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 0 104,9 | 82,2 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | - | 154,55 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | Газ Уголь дрова | 38256,0 1399,0 2,00 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | Газ Уголь | 224,76 603,8 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 195,458 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 176,751 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 1,68 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 8,9 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 0 80 | 78 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 0 47,7 | 57,56 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 0 45,6 | 70 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 69,3 | 17,4 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 59,7 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 9,6 | 17,4 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 7,38 | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 0 510,19 | 347,81 | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 0 | 75 | – |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 139,124 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | 40 | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0,95 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 0 133,089 | 138,534 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | 247 | – |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | 87,5 | – |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 0 30 | 30 | + |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 69,435 км | 0 | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 30,0 | 0 | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 17,5 | 23,6 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 12,5 | 3,2 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 27,1 | – |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | 100 | – |
|  |  | водоотведением | % | - | 80 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | 20 | – |
|  |  | отоплением | % | - | 100 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 100 | – |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 70 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 13/59=2,2 |

Таблица 7.7

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Серовский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,26 | 0,21 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 177,2 | 177,2 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 46,4 | 46,4 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,6 | 10,0 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 61,3 | 61,3 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 94,4 | 92,3 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 25,5 64,251 | 25,5 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 14,4 36,3 | 14,4 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2; 0,6 2; 2,07 км | 2; 0,6 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 5; 0,9 2; 10,443 км | 5; 0,9 | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 177,2 | 177,2 | + |
|  |  | городская местность | км | 166,4 | 166,4 |  |
|  |  | сельская местность | км | 10,8 | 10,8 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,6 26,29 | 2,6 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 2,6 | 2,6 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 14,1 45,4 | 14,1 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 14,1 | 14,1 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,29 | 0,31 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 155,4 | 155,4 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 54,8 55,16 | 54,8 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 60,9 55 | 62,5 | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % |  | 79,6 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 29,6 65,9 | 29,6 | + |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 19,0 42,4 | 19,0 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 3 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 3 | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 155,4 | 155,4 | + |
|  |  | городская местность | км | 151,1 | 151,1 |  |
|  |  | сельская местность | км | 4,3 | 4,3 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 83,9 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 66,0 40,76 | 56,7 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 63,8 | 54,5 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 2,2 | 2,2 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | 5,4 | 5,4 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качестволивневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | 5,4 | 5,4 | – |
|  |  | городская местность | км | 5,4 | 5,4 |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км |  | 0,33 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 111,8 | 111,8 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 337,8 481,4 | 337,8 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  |  |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  |  |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % |  |  |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 43,3 | 43,3 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 38,7 | 38,7 |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 1; 14,5 2; 3,4 км | 1; 14,5 | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 1; 0,4 9; 7,372 км | 1; 0,4 | – |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 264,8 196,8 | 248,5 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 264,8 | 248,5 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 3,1 | 3,1 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 3,1 | 3,1 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт |  |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 511 | 511 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 10,6 | 10,6 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 10,6 | 10,6 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км |  |  |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1; 2,3 2 | 1; 2,3 | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 |  | – |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 5,7 70,1 | 5,7 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 4,8 | 4,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,1 10,3 | 0,1 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 71,9 | 71,9 | + |
|  |  | водоотведением | % | 65,7 | 65,7 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | отоплением | % | 78,0 | 78,0 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 67,1 | 67,1 | – |
|  |  | электроснабжением | % | 100,0 | 100,0 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 77,5 | 77,5 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 16/44=3,6 |

Таблица 7.8

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

муниципальное образование город Алапаевск

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,476 индикатор не рассчитан в соответствии с годом | 0 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | - 134,54 | 146,5 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - 27,04 | 29,44 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,3 индикатор не рассчитан в соответствии с годом | 8,97 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 65 | 70 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | - | 70 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 100 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | 41 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 20 | 28 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - 1 | 0 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - | 145,6 | – |
|  |  | городская местность | км | - | 98,43 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 47,17 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 104,07 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 2,2 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 18,95 индикатор необходимо рассчитать на 2018 год | 0 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | - 77,7 | 77,8 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | 13400 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 70 | – |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 65 индикатор необходимо рассчитать на 2018 год | 70 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 100 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 15 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 40 индикатор необходимо рассчитать на 2018 год | 19,3 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - 2,85 км | 4; 3,2 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - 1 | 0 | – |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | 77,8 | – |
|  |  | городская местность | км | - | 77,8 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 16,58 | 21,3 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 20,63 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 8,2 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0,67 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качестволивневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 4 индикатор не рассчитан в соответствии с годом | 0,78 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | - 84,079 | 81,6 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | - 323,35 | 312,2 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 42118,3 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 143,6 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 293,3 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 266,9 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 26,4 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 186,3 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 9 индикатор не рассчитан в соответствии с годом | 9 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 57 индикатор не рассчитан в соответствии с годом | 57 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 57 | 57 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 50,2 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 61,5 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - 1; 7,2 км | - | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - 0,25 | - | – |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 115,43 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 2,72 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 136 | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 45 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | 508,5 | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - Индикатор можно рассчитать | 37 | – |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 50 Индикатор можно рассчитать | 37 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 70 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 10 индикатор необходимо рассчитать на 2018 год | 15 | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | - 4,9 км | - | – |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 1,2 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | - |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - 14,6 км | - | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 34,0 | 13,72 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 12,69 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 1,023 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | 57 | – |
|  |  | водоотведением | % | 50,6 | 53,7 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | отоплением | % | - | 60,2 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 45,1 | – |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 26,7 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 4/58=0,7 |

Таблица 7.9

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

муниципальное образование Алапаевское

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | - | 126,4 | – |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - | 1580,61/9,07 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,4 | 5,3 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 60 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 72,9 73 | 72,9 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 95 87 | 97 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | 89 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - | 70,4 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 | - | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - 1,7 | - | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - | 126,4 | – |
|  |  | городская местность | км | - | 57,0 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 69,4 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,0 1,85 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 2,0 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 1,0 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 1,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | - | 21,4 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | 983,1/2,8 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 70 | – |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - | 70 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 15,9 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | 74,2 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - 6,5 | - | – |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | 21,4 | – |
|  |  | городская местность | км | - | 19,3 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 2,1 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | - 43,891 | 39,72 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | - | 171,508 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | - |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | - |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 34,542 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 33.100 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 1,442 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 85 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 4 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 10 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 10 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 3,968 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 10 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 93277 | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - 1120 | 2330 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 30 | – |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | 30 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 10 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | 2 | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 2 | – |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 8 | – |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 10,0 | 2,3 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 2,3 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - 237,66 | 167,7 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - 27 | 27 | + |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 97,0 | 67,2 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 63,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 3,4 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - 45,9 | 45,6 | + |
|  |  | водоотведением | % | - 36,4 | 41,2 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - 33,9 | 43,7 | + |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 24,9 | – |
|  |  | электроснабжением | % | - 100 | 100 | + |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - 27,8 | 27,2 | + |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 10/47=2,1 |

Таблица 7.10

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

муниципальное образование «город Ирбит»

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Номер страницы ПКР СКИ, где указан индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км |  | 0,31 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км |  | 57,911 |  |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. |  | 8908,8 |  |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  | 23 |  |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 47,7 |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % |  | 67 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % |  | 79 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км |  | 38,8 |  |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % |  | 67 |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 1,786 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км |  | 57,911 |  |
|  |  | городская местность | км |  | 47,611 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | 10,3 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км |  | 19,045 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км |  | 25,938 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  | 23,7 |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 91,1 |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % |  | 78 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % |  | 100 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км |  | 5,7 |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % |  | 22 |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км |  | 25,938 |  |
|  |  | городская местность | км |  | 25,938 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качестволивневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км |  | 0,1 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км |  | 60,8 |  |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  | 0,0067 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  | 149,3 |  |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  | 34233 (газ) |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  | 163,48 |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  | 209,405 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год |  | 152,128 |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  | 57,277 |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  | 49,11 |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % |  | 37,7 |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 49 |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  | 38 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  | 12,05 |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  | 60 |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 12,75 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0,32 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт |  |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км |  |  |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км |  | 87 |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  | 35000 |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 49 |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  | 49 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 2,63 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % |  | 69 |  |
|  |  | водоотведением | % |  | 65,7 |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | отоплением | % |  | 73,5 |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % |  | 47,8 |  |
|  |  | электроснабжением | % |  | 100 |  |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  | 53,6 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

Таблица 7.11

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Камышловский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,47 0,58 | 0,40 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 69,5 57,1 | 69,5 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 8200 | 8200 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 22,5 | 21,5 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 70 | 70 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 80 90 | 80 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 50 | 54 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 48 | 48 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 69,1 | 69,1 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 69,5 | 69,5 | + |
|  |  | городская местность | км | 69,5 | 69,5 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 55160 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 55160 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 14273,8 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 14273,8 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,1 | 0,02 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 50 64 | 50 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 19000 | 19000 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 85 | 85 | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 85 | 85 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 30 | 30 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 60 | 60 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 50 | 50 | – |
|  |  | городская местность | км | 50 | 50 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 51600 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 51600 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 384 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 384 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 0 |  |
|  |  | физический износ сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | 0 | 0 |  |
|  |  | городская местность | км | 0 | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,2 | 0,45 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 50,7 | 50,7 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 148,7 130 | 148,7 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  | Уголь 8587 Газ 14863 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал |  | 253,34 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 116,772 97,58 | 106,816 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 107,44 89,12 | 97,701 | + |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 9,332 | 9,115 | + |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  | 6,239 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 8,7 | 8,5 | + |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 60 | 60 | + |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 60 | 60 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 30,4 | 31,7 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 60 | 62,5 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 100 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0,431 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 100 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 24 | 24 | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 181 | 193,6 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 60 | – |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  | 60 | – |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  | 123,5 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  | 63,8 | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 20579 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 20579 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км |  | 61,6 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  | 8500 | – |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 84261,1 |  | – |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 0 |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % |  | 63,3 | – |
|  |  | водоотведением | % |  | 62,8 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % |  | 0 |  |
|  |  | отоплением | % |  | 67,6 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % |  | 21,0 | – |
|  |  | электроснабжением | % |  | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  | 51,5 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 16/51=3,1 |

Таблица 7.12

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Туринский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 2/20 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 188,2 196,18 | 147 | - |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 2,5 | 2,53 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 10 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 34,4 78,4 | 65 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 80 | 65 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 10 | 10 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 21 3,5 | 70 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 11,05 | 47,6 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1; 3,2 | 1; 4,073 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 196,18 | 196,18 | + |
|  |  | городская местность | км | 92 | 92 |  |
|  |  | сельская местность | км | 104,18 | 104,18 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 8,1 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 8,1 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 11,0 | 6,897 | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 11,0 | 6,87 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 3 | 12/23 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 23 | 23 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 7000 | 7000 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 50 | 70 |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 50 | 70 | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 50 | 50 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 6 | 6 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 26 | 26 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0/0,6 0,5 | 0/0 | - |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 23 | 23 | + |
|  |  | городская местность | км | 17 | 17 |  |
|  |  | сельская местность | км | 6 | 6 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,9 6,55 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,9 6,55 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | 3 | 3 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 50 | 80 | - |
|  |  | физический износ сетей | % | 50 | 80 |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | 3 | 3 | - |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0/0,4 | - |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | 3 | 3 | - |
|  |  | городская местность | км | 3 | 3 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,4 | 0,4 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 64,4 58,34 | 64,4 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 66 | 66 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 24274 (17607 – газ, 6667 – уголь) | 24274 24274 (17607 – газ, 6667 – уголь) | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 386 (158 – газ; 228 – уголь) | 461,7 (158 – газ; 303,7 – уголь) | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 130,71 (110,83 – газ; 19,88 – уголь) | 132,43 (110,83 – газ; 21,6 – уголь) | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 119,92 (101,68 – газ; 18,24 – уголь) | 120,48 (101,68 – газ; 18,8– уголь) | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 10,79 (9,151 – газ; 1,64 – уголь) | 11,951 (9,151 – газ; 2,8 – уголь) | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | 247,61 (245,16 – газ; 2,45 – уголь) | 251,96 (245,16 – газ; 6,8 – уголь) | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 16,38 (6,38 – газ; 10 – уголь) | 21,18 (6,38 – газ; 14,8 – уголь) | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 25 | 71 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 25 | 71 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 20 | 20 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 31 | 31 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0/1,621/0,587 | 0/0/0 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0/0/1,2 | 0/0/0 | - |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 12,17 | 8,5 | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 11,343 | 8,5 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,827 | 0,849 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 6,427 | 12,141 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 6,427 | 12,141 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 7000 | 7000 | + |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 230 | 230 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 60 | 60 | + |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 60 | 60 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 140 | 140 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 60 | 60 | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 7/1,8 | 7/1,8 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 18 | 23,6 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | 12000 | 12000 | + |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 40000 | 42034 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 5 | 5 | - |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2/5,294 | 2/0,67 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 15,266 | 3,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 13,316 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,950 | 3,7 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 59,2 | 59,2 | + |
|  |  | водоотведением | % | 58 | 58 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 0,9 | 0,9 | - |
|  |  | отоплением | % | 72 | 70 | + |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 63 | 59,6 | + |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | + |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 0,8 | 0,8 | + |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 19/64=3,0 |

Таблица 7.13

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Баженовское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,11 | - | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 7195 13,407 | 7195 | - |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 0,3 | 0,3 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 3 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 83 73,2 | 25 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 25 73,2 | 25 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 30 | 30 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 0 8,5 | - | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 0 60 | 14 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 4 | 0 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 7195 | 7195 | - |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км | 7195 | 7195 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 2 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 0,97 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - 0,65 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,08 0,32 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 1,91 | 0 | - |
| 2. Водоотведение (выгребные ямы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | нет | нет |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | нет | нет |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | нет | нет |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | нет | нет |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | нет | нет |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | нет | нет |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | нет | нет |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | нет | нет |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | нет | нет |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | нет | нет |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | нет | нет |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | нет | нет |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | нет | нет |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | нет | нет |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | нет | нет |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | нет | нет |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | нет | нет |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | нет | нет |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | нет | нет |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | нет | нет |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | нет | нет |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | нет | нет |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | нет | нет |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | нет | нет |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | нет | нет |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,3 0,09 | 0,3 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 2,5 2,85 | 2,0 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 3,6 | 3,6 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 625 | 620 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | - |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | - |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 60 71,1 | 60 | + |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 2,5 1,92 | 2,5 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 0 65 | 0 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 2 ед. | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 3,19 1,36 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 3,0 1,14 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,19 0,22 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 1,82 | - | - |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | - |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - 135,5 | - | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 80 85,6 | 80 | + |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 80 | 80 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - 95,3 | - | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - 70,3 | - | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 6 | 25,00 | - |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - 3,9 | - | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - 215 | - | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 10 10,7 | - | - |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 10 - | - | - |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 3 | 0 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 17,61 3,38 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - 2,49 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 17,0 0,71 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,61 0,18 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - 8,72 | - | - |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 15 - | - | - |
|  |  | водоотведением | % | - | - |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | - |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 50 - | - | - |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 80 | 50 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/38=1,8 |

Таблица 7.14

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Восточное сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 1,72 | 0 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 7,372 | 7,372 | - |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - | 0,401 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 4,89 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 73,2 | 70 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 50 | 50 | - |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 7,372 | 7,372 | + |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | 7,372 | 7,372 | + |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,72 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,36 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,36 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,41 | 0 | - |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,51 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0,25 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,26 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,90 | 0 | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 17,27 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 17,03 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,24 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 7,23 | - | - |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качестволивневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| -3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,09 | 0 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 2,928 | 2,982 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 4,498 | 2,958 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 1656,1 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 223,2 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 6417,1 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 3561,4 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 2,102 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 2,8 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 10,10 | 44,5 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 65 | 50 | + |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | >62 | 50 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0,1 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 65 | 3,4 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,17 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,08 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,09 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,16 | 0 | - |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | - |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | - |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 80 | - | - |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 67,89 | - | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 5,35 | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | - |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 1,55 | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 19 | 52,3 | + |
|  |  | водоотведением | % | - | 52,3 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | 70,5 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 54,7 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 10/27=3,7 |

Примечание: Сетевые организации, обслуживающие сети электроснабжения, расположенные на территории МО «Восточное сельское поселение», АО «Облкоммунэнерго» и филиал ОАО «МРСК-Урала»-«Свердловэнерго», дислоцируются в г. Камышлов. В собственности администрации муниципального образования электрических сетей и объектов системы электроснабжения нет.

Таблица 7.15

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Галкинское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 32,4 | 32,855 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 0,13 | 0,13 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 8 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 60 | 50 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 84 | 30 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 28,6 | 9,2 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 88,2 | 27,9 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 5 ед. | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0,481 км | + |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 32,4 | 32,855 | + |
|  |  | городская местность | км | 0 | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | 32,4 | 32,855 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 49,16 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,67 | 0,67 | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,67 | 0,67 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 2 | 0 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 2,1 | 1,8 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 80 | 54 | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 80 | 54 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0,1717 | 0,1 | + |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 8,25 | 5,55 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 2,1 | 1,8 | - |
|  |  | городская местность | км | 0 | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | 2,1 | 1,8 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 0 |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | 0 | 0 |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 15,455 | 8,4 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 9,81 | 9,81 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | уголь 1865,5 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 216 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 10,6 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 9,4 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 1,2 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 0,1 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 11 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 60 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 46,5 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 1,32 | 3,83 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 10,6 | 46,5 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 1 | 1 | - |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - | - |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,25 | 1,25 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | - |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 80,41 | 80,41 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | 0 2 ед. | 0 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 5,55 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 0 |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 1 ед. | 0 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 16,36 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 80 | 80 | + |
|  |  | водоотведением | % | 24 | 26 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | отоплением | % | 23 | 24 | + |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 |  |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | + |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 0 | 10 | + |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 18/42=4,3 |

Таблица 7.16

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Слободо-Туринское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 37,7 24,0 | 37,7 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 1,9 | 1,9 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 23,5 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 50 | 70 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | - 50 | 74 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - 2,88 | 17 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - 12 | 45 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1,5 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - 24 | 29 | - |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - 24 | 29 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 0/2 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 2 | 2 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 112,5 | 112,5 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 30 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - | 30 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1/2 | 0 | - |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | 2 | - |
|  |  | городская местность | км | - | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 2 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 1,545 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - 1,545 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | 0 |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 0 |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | 0 |  |
|  |  | городская местность | км | - | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 22,7 15,85 | 22,7 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | - 15,16 | 17,4 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | газ 5047; уголь 1119; дрова 456; нефть 481 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 140,5621 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 24,3 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 20,327 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 4,012 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 1 626 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 16,48 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 65 | 61 | + |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - 65 | 50 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 10 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - 24 | - | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - 0,3 | 1/1 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 0 |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | 0 |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 0 |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | 21,1 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | 0 | - |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | 4373,1 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 0 |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 1,0 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - 1,0 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | 36 | - |
|  |  | водоотведением | % | - | 1 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | отоплением | % | - | 5 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 0 |  |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 28 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/39=1,8 |

Таблица 7.17

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Сладковское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 0 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 1,2 | 2,04 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 0,005 | 0,005 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - |  |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 85 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | - | 85 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0,84 | - |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 1,2 | 2,0 | + |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | 1,2 | 2,0 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,445 | 0,7 | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,445 | 0,7 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,13 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,13 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 0 |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 0,3 | 0,3 | - |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | 0,3 | 0,3 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,101 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,97 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,131 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | 0 |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 0 |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | 0 |  |
|  |  | городская местность | км | - | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 1,2 3,562 | 1,2 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 0,6; 0,8; 0,1 | 2623,0 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | уголь 520 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 0,30 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 1,756 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 1,38 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 0,376 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 0 |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - 6,6 | 21,41 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 95 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 95 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0,623 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 50 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,249 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,249 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 0 |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | 47 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0,2 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0,2 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | отсутствует |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | 0 |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | 0 |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 0 |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | 5 | - |
|  |  | водоотведением | % | - | 3 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | отсутствует |  |
|  |  | отоплением | % | - | 3 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | отсутствует |  |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 5 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 4/30=1,4 |

Таблица 7.18

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Таборинское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,1 | 0 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 0,6971 | 0,717 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 0,0183 | 0,0183 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,11 | 1,9 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 3,49 | 44 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 3,49 | 44,0 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 100 | 73 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | отсутствуют | 0,03 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | отсутствуют | 4,3 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 0,6971 | 0,717 | + |
|  |  | городская местность | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | сельская местность | км | 0,6971 | 0,717 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | городская местность | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | сельская местность | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | физический износ сетей | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | городская местность | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | сельская местность | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 | 0 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 0,78215 | 0,78215 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 | + |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 5,12(централизован.) +(0,951(централизован.)) | 5,12(централизован.) +(0,951(централизован.)) | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | отсутствуют | Дрова – 959 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | Дрова – 0,414 | Дрова - 0,424 | + |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | отсутствуют | 2,164 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | отсутствуют | 2,0307 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 0,149 | 0,134 | + |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | 0 | 0 | + |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 6,6 | 6,6 | + |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 34,3 | 100 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | отсутствуют | 100 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | отсутствуют | 0,03 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | отсутствуют | 4,3 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,095 | 0,095 освоено расходов по ремонту муниципальных котельных | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,095 | 0,095 освоено расходов по ремонту муниципальных котельных, в том числе: 0,2 млн. руб – на ремонт кровли в котельной №1 с. Таборы ул. Советская 4а, 0,1 млн. руб. – возмещение затрат на ремонт в сфере теплоснабжения, 0,5 млн. руб. – изготовление и установка дровяного котла из материалов поставщика, доставка и монтаж. |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 0,281 и 0,022 | 0,281 и 0,022 | + |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 61,5 | 61,5 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | высокий | высокий |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | высокий | высокий |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | нет информации | нет информации |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | нет информации | нет информации |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | Монтаж электроснабжения на стадионе, монтаж щита управления в д. Добрино Монтаж 1 опоры уличного освещения с. Таборы, увеличение фонарной линии с. Таборы, приобретение 20 энергосберегающих ламп | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | 0,091 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | 0,091 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | отсутствуют | отсутствуют |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 1,4 | 1,4 | + |
|  |  | водоотведением | % | 0 | 0 |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | отоплением | % | 1,3 | 1,3 | + |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 |  |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | Нет информации (примерно 93) | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | отсутствует информация | 6,7 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 18/32=5,7 |

Таблица 7.19

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Белоярский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - 10 | 21/0,154 | - |
|  |  | Общая протяжённость сетей холодного водоснабжения | км | 135,63 | 146,265 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 10,9 | 2561,29 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных систем водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 37 19,5 | 18 | + |
| 1.3 | Качество систем водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета) в том числе: | % | 68 | 48 |  |
|  |  | Физический износ систем водоснабжения | % | - 87-100 | 48 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - 62 | 90 | - |
|  |  | Протяжённость сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - 60 | 69,9 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяжённости систем водоснабжения | % | - 57,5 | 65,5 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед./км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед./км | - | 7180 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 135,6 | 146,265 | + |
|  |  | Городская местность | км | 46,2 - | 46,2 |  |
|  |  | Сельская местность | км | 89,43 - | 100,065 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 43,58 3,7 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 56,16 0,3 | 8,558 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования | млн. руб. | - | 8,558 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжённость канализационной сети | ед./км | - 7,3 | 0,123 | - |
|  |  | Общая протяжённость сетей водоотведения | км | 16,5 | 6,662 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м/сут. | 3000 | 2000 | - |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов систем водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 90 | 90 | + |
|  |  | Физический износ сетей водоотведения | % | 90 | 90 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - 84 | 82 | + |
|  |  | Протяжённость сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 16,5 | 6,662 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяжённости сетей водоотведения | % | - 85 | 40 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед./км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед./км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 41,816 | 31,978 | - |
|  |  | Городская местность | км | 17,506 | 7,668 |  |
|  |  | Сельская местность | км | 24,31 | 24,31 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов систем водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 139,9 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 116,0 20,7 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяжённость сетей ливневой системы водоотведения | км | отсутствует |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | Физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, т общей протяжённости сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед./км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед./км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сете, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Городская местность |  |  |  |  |
|  |  | Сельская местноть |  |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов систем водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |  |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) |  |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 0,451 | - |
|  |  | Протяжённость тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 51,45 40,07 | 64,7 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 гкал./час установленной мощности | Ед./гкал./час | - | 28/0,435 | - |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал./час | 87 | 70,3 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | Т.у.т | - Уголь – 3646,4 | Газ – 18110,245 Уголь Мазут | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Кг.у.т./гкал | - 91896,07 Гкал | 252,95564 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | Тыс./гкал./год | - | 95,25824 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | Тыс./гкал./год | - | 77,95452 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | Тыс./гкал./год | - | 23,5042 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | Тыс.куб.м/год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 16 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | Физический износ тепловых сетей | % | - 50-100 | 51 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 23,715 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 51 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | Ед.; МВт; км | - 4 | 1; 2 МВт | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | Ед.; МВт; км | - 9 | 8; 8,4 МВт; 3,772 км | + |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов систем теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 92,85 18,5 | 12,9 | + |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | 11,5 |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования | млн. руб. | - | 1,4 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 408,4 35,1 | 22,739 | + |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования | млн. руб. | - | 22,379 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0,36 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | Ед. | - |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 122,043 (122043+4853,8+74,5+14,8+141,18+148,93) |  | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - |  |  |
|  |  | Физический износ электрических сетей | % | - |  |  |
|  |  | Протяжённость электрических сетей, нуждающихся в замене | км. | - |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяжённости электрических сетей | % | - |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | Ед; км | - |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | Ед.;км. | - |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Бюджет Муниципального образования | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - |  |  |
| 6. Газоснабжение *ресурсоснабжающая организация ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» не предоставляет данные, в связи со секретностью данных |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | Водоснабжением | % | - 55 | 75 | - |
|  |  | Водоотведением | % | - 52,1 | 35 | - |
|  |  | Системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Отоплением | % | - | 60 | - |
|  |  | Горячим водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | Электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | Газом (сетевым, сжыженым) | % | - | 55 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 12/45=2,7 |

Таблица 7.20

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Заречный

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 27/58, 109 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 31,112 | – |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | Информация в ПКРСКИ отсутствует 13,5 | 19,2 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 12,12 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 94 | 94 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 94 | 94 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 100 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 56,482 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 92,4 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 ед., 13,7 км | 1 ед. | + |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 79,7 | – |
|  |  | городская местность | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 61,112 | – |
|  |  | сельская местность | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 18,6 | – |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 10,5 | 7,6 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 6,2 | 4,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 4,3 | 3,6 |  |
|  | 2. Водоотведение |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 9/68, 767 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 75,07 | 75,07 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 12000 | 12000 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 100 | 94 | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 100 | 94 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 16 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует 75,07 | 63,148 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует 100 | 91,8 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 8 км | 0 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 8 ед., 10 км | 3 ед. | – |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует 75,07 | 75,07 | – |
|  |  | городская местность | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 68,782 | – |
|  |  | сельская местность | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 6,7 | – |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 4,5 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 4,5 | 0 | – |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 45,625 | 1 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 5 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 40,625 | 1 |  |
|  | 3. Ливневая система водоотведения |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | городская местность | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | сельская местность | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Информация отсутствует |  |
|  | 4. Теплоснабжение |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 75,3 48,7 | 53,5 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 | – |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 258,98 | 242 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 9952,7 | 12925 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 396 | 238 | + |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 396,856 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 342,64 | 366,17 | + |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 45,552 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 681,2 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 44,269 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 93,6 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 94 | 95 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 91 | 3,00 | + |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 90 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 1 | 4 | + |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 20 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 20 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 177,4 | 11,4 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 177,4 | 11,4 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  | 5. Электроснабжение |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 35,821 | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 31 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 194,37 | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | - | – |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 70 | – |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 7,2 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 3,7 | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 1,249 | – |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 | – |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 13,5 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 13,5 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  | 6. Газоснабжение |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0,001 | – |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 81,3 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0,01 | – |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | Информация в ПКРСКИ отсутствует | Инф. отсутствует |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | Информация в ПКРСКИ отсутствует 55 624 | 15311 | – |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 9 | – |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 9 | – |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 0 |  |
|  | 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 88,7 | – |
|  |  | водоотведением | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 87,8 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | - | – |
|  |  | отоплением | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 89,7 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 86,3 | – |
|  |  | электроснабжением | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | Информация в ПКРСКИ отсутствует | 40,8 | – |
| Кс=12/72=1,7 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.21

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Каменский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,3 | 0,3 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 158,5 158,4 | 158,5 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 505,3 | 505,3 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 26,3 | 21,9 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 39 | 63 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | - | 90 | – |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 5 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | 10,9 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - | 7 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 158,5 | 158,5 | + |
|  |  | городская местность | км | - | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | 158,5 | 158,5 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 18,6 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,8 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 12,8 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 5,0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 36,0 | 0,8 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 12,5 | 0,8 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 23,5 | 0 |  |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 2 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 32,5 | 32,5 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 109,5 | 109,5 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 32 | 44 | – |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 32 | 59 | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 3,1 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | 9,5 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 20,4 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0,6 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 19,2 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,2 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,4 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,9 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,9 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
|  | 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
|  | 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 0,01 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 72,4 | 72,4 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 78,3 | 78,3 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 21 851,9 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | - |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 22,7 | 118,6 | + |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 22,7 | 84,2 | + |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 34,4 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 16,7 | 29,0 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 48 | 49 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 90 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 36,8 | 26,8 | + |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 50,1 | 37,0 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 56,8 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 16,5 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 37,4 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 2,9 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 136,5 | 48,3 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 16,4 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 78,9 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 6,4 | 48,3 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 34,8 | 0 |  |
|  | 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 530 | - | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 1674,0 | - | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 850,0 | - | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 50,7 | - | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 24,4 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 17,6 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 6,8 | - |  |
|  | 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | - |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 122,3 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 102,0 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 8,3 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 12,1 | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 62,0 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 60,1 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,9 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
|  | 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - 45 | 45 | + |
|  |  | водоотведением | % | - 45 | 39 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | 34,5 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 3 | – |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 92 | – |
| Кс=14/48=2,9 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.22

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

муниципальное образование город Каменск-Уральский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,37 | 0,96 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 361,4 | 377,4 | – |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 57,7 | 57,7 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 28,5 | 34 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 51,3 | 51,3 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | -* | 57,8 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | -* | 0,3 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 124,7 | 188,2 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 34,5 | 49,9 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | _ | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 3,5 км, 18 ед. | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | _* | 307,5 | – |
|  |  | городская местность | км | -* | 307,5 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | -- |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 47,8 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 9,85 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 6,08 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 4,07 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 27,8 | - | – |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - затраты на строительство и реконструкцию в ПКР объединены | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | --//--- | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | --//--- | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | --//--- | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | --//--- | 29,8 (собственные средства предприятия) | – |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 6,7- засоров | 0,05 – аварий 7,8 - засоров | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 258,0 | 268,1 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 123000 | 123000 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 63,8 | 57,6 | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | -* | 64,6 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | -* | 87,3 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 133,5 | 133,5 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 50,2 | 50,2 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | __ | ___- |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | ___ | 0,6 км 6 ед. | – |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | ---* | 268,1 | + |
|  |  | городская местность | км | ---* | 268,1 |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 12,4 (собственные средства предприятия) | – |
|  | 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | -* | 25,51 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | -* | ливневая сеть вливается в городскую централизованную систему водоотведения |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | -* | 81,5 | – |
|  |  | физический износ сетей | % | - | 81,5 |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | 10-20 | 10 | + |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 10,2 | – |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | 40 | – |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0,1 – км. | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 3 – ед. 0,1 – км. | – |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | 25,51 | – |
|  |  | городская местность | км | - | 25,51 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
|  | 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | --* | 0,66 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 308 | 315,5 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 2134,2 | 2134,2 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 545812 | 682417,4 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | __* | - |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 2381,53 | 1649,40 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 2131,75 | 1259,76 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 47,27 | 389,63 |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | --* | 3474,23 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | -* | 30,93 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | --* |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | --* | 69,4 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 202,4 | 296,6 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 58 | 47 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | -- | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | --- | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | -- | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | --- | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | -- | 50 | – |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | -- | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | -- | -- |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 253,66 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 72.47 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 36,23 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 144,96 | 113,9 (собственные средства предприятия) | – |
|  | 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 35 | 35 | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | -* | 300 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 628,1 | 628 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 70 | 38 | + |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 70 | 35 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | --* | 10,85 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | ---* | 1,73 | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | 1ед.; 3 км | 2,2 км | – |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | 0 | 81 ед. (ТП); 10,2 км | – |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 12,03 | - | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 3,01 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 6.02 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 3,01 | - | – |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 31,2 (собственные средства предприятия) | – |
|  | 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 383,2 | данные не предоставлены | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | данные не предоставлены |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  | данные не предоставлены |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 1067400,0 | данные не предоставлены | – |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | данные не предоставлены |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 37,98 | данные не предоставлены | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 2,87 | данные не предоставлены |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 5,74 | данные не предоставлены |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | данные не предоставлены |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 29,37 | данные не предоставлены | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | данные не предоставлены |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | данные не предоставлены |  |
|  | 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 92,6 | 92,6 | + |
|  |  | водоотведением | % | 92,1 | 92,1 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | 96,7 | 96,7 | + |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 90,8 | 90,8 | + |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | + |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 80,7 | 80,7 | + |
|  | Итого, Кс:=14/66=2,1 |  |  |  |  |  |

---* - данные не предусмотрены действующей Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город  Каменск-Уральский на период до 2026 года, будут учтены при последующей актуализации

Таблица 7.23

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Малышевский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | - | 67,712 | – |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - | 4,8 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 40 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 20,2 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | - 78,38 | 82 | – |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 100 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | 3,386 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - | 5 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 67,712 | – |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 6,15 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | - | 46,150 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | 10000 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 70 | 27,7 | – |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - 80 | 70 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 15 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 0,923 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - 100 | 2 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 46,150 | – |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | 0 |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 0 |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | 0 |  |
|  |  | городская местность | км | - | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 0,332 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | - | 57,752 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0,32 | – |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | - | 56 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 21724,34 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 174,32 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 123,267 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 93,959 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 26,601 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 28,31 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 50 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 96 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 12 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 20,94 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - |  |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | 20,8 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | 50000 | – |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | 29,7 | – |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 15 | – |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | 15 | – |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | 100 | – |
|  |  | водоотведением | % | - | 78 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | отоплением | % | - | 80 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 77 | – |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 70 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 1/43=0,2 |

Таблица 7.24

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

муниципальное образование поселок Уральский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км |  | 1 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 32,2 | 32,2 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 3,168 4,564 | 2,100 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 28,57 | 10 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 80 |  | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % |  |  |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | – | 32,2 | – |
|  |  | городская местность | км |  | 32,2 |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,903 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км |  | 17,4 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км |  | 10,9 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 1100 | 1100 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 80 |  | – |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 80 |  | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км |  | 10,9 | – |
|  |  | городская местность | км |  | 10,9 |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 21,0 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
|  | 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
|  | 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км |  | 0 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 20,8 | 21,15 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 52 | 29,77 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  | 0 |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  | 0 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год |  | 130,18 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  | 22,3 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  | 1,23 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 13 | 17,12 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  |  |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 20,41 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
|  | 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 8644 | 8644 | + |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км |  | 0 |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
|  | 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 8,285 | 8,285 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
|  | 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 100 | 100 | + |
|  |  | водоотведением | % | 100 | 100 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | отоплением | % | 100 | 100 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 100 | 100 | – |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 31,3 | 31,3 | – |
|  | Итого, Кс:=8/28=2,9 |  |  |  |  |  |

Таблица 7.25

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Артинский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 255,2 | 252,97 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - |  |  |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17 | 26,6 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 70 | 85,7 | – |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 100 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 140,4 | 137,7 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 55 | 54,5 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 4 | 3,028 | + |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - | 252,97 | – |
|  |  | городская местность | км | - | 50,9 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 202,07 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 137,223 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 8,2 | + |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 7,925 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,245 | 8,2 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 16,93 | 24,6 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - 4,2 | 3 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - | 71,2 | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 16 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | 65 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 1 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 | 2,34 | + |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | 24,6 | + |
|  |  | городская местность | км | - | 24,6 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | Стоимость строительства обозначена в составе проекта «Строительство канализационной станции и реконструкция напорного коллектора в микрорайоне ПМК-17, р.п. Арти» |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 137,184 | 16,6 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 133,08 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 4,1 | 16,6 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 18,963 | 19,3 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 70420??? 75,38 | 65310 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 15522 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 1747,98 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 70,42 | 65,31 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 68,25 | 54,37 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 1,65 | 8,2 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - |  |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 2,41 | 12,6 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 49,7 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 2,71 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 14 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 1 | 0,646 | + |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 7,1 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 21,2 | 19,53 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт |  |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | нет информации | нет информации |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км |  |  |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | 178,217 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | 0 |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 8400 | 12337,6 | + |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 25 | – |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | 25 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 3,35 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0,96 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 87,64 | 1,984 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0,406 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 71 |  | – |
|  |  | водоотведением | % | 31,2 |  | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - |  |  |
|  |  | отоплением | % | - |  |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - |  |  |
|  |  | электроснабжением | % | - |  |  |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - |  |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 12/39=3,1 |

Таблица 7.26

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Бисертский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 39 37 | 78 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 41,7 | 41,7 | – |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 3,84 | 3,84 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 50 46,5 | 28,43 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 25,03 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 78,38 | 74,5 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 98,2 0 | 98,2 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 8,72 | 10 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 19,66 | 24 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2 (строительство до 2020 г.) | 0 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 | 2,01 км | + |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 41,7 | 41,7 | – |
|  |  | городская местность | км | 41,7 | 41,7 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 8,07 77,5 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 8,07 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,01 7,38 | 0,649 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0,649 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | н/д | 5,25 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 14,5 | 14,5 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 4 | 4 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | н/д | 93,45 | – |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 76,56 | 78 | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - 23 | 47,2 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 3,4 | 3,9 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 23,5 | 26,9 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 14,5 | 14,5 | – |
|  |  | городская местность | км | 14,5 | 14,5 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 7,99 5,065 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 20,3 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | Данные отсутствуют | 1,01 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 15,78 | 15,78 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 20,76 | 20,76 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 5792 | 5145 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 148 | н/д | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 39,084 | 38,476 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 29,882 | 28,012 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 9,802 | 9,902 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  | н/д |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % |  | 35,35 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 12,1 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | Не более 60% 47,5 | 70,04 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  | 10 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  | 31,7 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 0,6 | – |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,508 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,508 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 10,322 | 0,851 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0,812 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0,039 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 4,5 | н/д | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 8 |  | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 132,2 |  | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,5 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 65,5 82,64 | 68,5 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  | 11939 | – |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  | 5535,589 | – |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % стр.58 | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 | 1; 5,9 | + |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,7 0,8 | 13,803 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,679 | 13,385 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,021 | 0,418 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % |  | 100 | – |
|  |  | водоотведением | % |  | 68 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | отоплением | % |  |  |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 |  |
|  |  | электроснабжением | % |  | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  | 32 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 8/55=1,5 |

Таблица 7.27

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Верхняя Пышма

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 133/294,22=0,45 |  | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 312,9 297,1 | 294,22 |  | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - | 18,62 |  | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20 24 | 24,52 |  | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 70-100 | 51 |  | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 0 70-100 | 64,7 |  | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 0 | 99,46 |  | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 0 286,9 | 180,4 |  | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 0 96,6 | 61,3 |  | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км стр.57 | 0 | 0 |  | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 10; 6,3875 |  | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 0 | 294,22 |  | – |
|  |  | городская местность | км | 0 | 262,557 |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 64,9 | 31,663 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 9,829 |  | – |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 40,0 | 0 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 24,991 |  | – |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 1337/181,15=7,38 |  | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 168,3 | 181,15 |  | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 16 | 20,1 |  | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 80 | 65,4 |  | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 80 | 68 |  | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 0 | 53,78 |  | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0 | 131,98 |  | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 0 | 64 |  | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 10; 1,762 |  | + |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 0 | 181,15 |  | + |
|  |  | городская местность | км | 0 140,0 | 157,87 |  |  |
|  |  | сельская местность | км | - 23,8 | 23,28 |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 25,733 |  | – |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 190,0 | 0 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 13,189 |  |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | 19,87 | 0 |  | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 0 |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  | 0 |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | 0 | 0 |  |  |
|  |  | городская местность | км | 0 | 0 |  |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  | фактические показатели за 2018 год (котельные ГО Верхняя Пышма) | фактические показатели за 2018 год (покупка от котельных ОАО «Уралпредмет», АО «УЭМ», ПАО «Т Плюс») |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 | 0,374 | 1,33 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 106 | 21,4 | 76,1 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0,09 | 0 | – |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 242,9 | 55,708 | 0 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 0 | Газ – 12029,3 Уголь – 501,47 Древ. пеллеты 51,75 | Пеллеты - 90,92 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 0 | 183,94 | 0 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 0 | 68,406 | 0 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 0 | 63,81 | 81,899 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 0 | 4,596 | 38,7 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | 0 | 22,0 | 62,669 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 8 | 6,7 | 0 | + |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 42,9 | 64,6 | – |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 0 | 42,9 | 64,6 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 19,1 | 1,03 | 14,4 | + |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 0 18 | 4,4 | 18,9 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 9,72 | 0 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 91,34 | 0 | 0 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 | 30,9 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 | 12,9 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 0 | 43,543 |  | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 0 | 231 |  | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 605,1 | 877,584 |  | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 43 |  | – |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 0 | 60 |  | – |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 20 |  | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 0 | 2,27 |  | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 9,6465; 4 |  | + |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 5,623; 5 |  | + |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 52,4 | 0 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 16721,028 |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 25,1 | 0 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 8983,466 |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 2 |  | – |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 0 | 628,55 |  | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 197; 14,59 |  | + |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  | – |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 16,73 | 0 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 3,50 | 0 |  | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 81 | 81 |  | + |
|  |  | водоотведением | % | 81 | 81 |  | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |  |
|  |  | отоплением | % | 82 | 82 |  | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 82 | 82 |  | – |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 |  | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 79 | 72,96 |  | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  |  | 19/68=2,8 |

Таблица 7.28

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Красноуфимск

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,21 | 0,730 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 150 | 130,05 |  |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 29,735 | 29,735 |  |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 54 |  |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 40 68-80 | 74 |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 40 68-80 | 78 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 95 | 88 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 79,86 | 79,86 |  |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 61,4 | 61,4 |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км стр.57 | 20 | 1,25 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 25 | 2,937 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 150 | 130,05 |  |
|  |  | городская местность | км | 150 | 130,05 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 638 | 2,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 574 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 64 | 2,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 3,021 |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  | 3,021 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км |  | 0,071 |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км |  | 70,74 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  | 4,7 |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 70 |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % |  | 74,5 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % |  | 70 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км |  | 22,28 |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % |  | 31,5 |  |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0,0375 (3 объекта техприсоединения) |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0,322 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км |  | 70,74 |  |
|  |  | городская местность | км |  | 70,74 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 539 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 485 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 54 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 1,979 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км |  | 0,044 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км |  | 56,12 |  |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  | 81,7 |  |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  | 26423,77 в том числе: газ -24136,90 уголь-2245,79 эл/энерг.-41,08 |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал |  | 165,83 |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  | 159,34 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год |  | 134,577 |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  | 22,730 |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  |  |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % |  | 16,89 |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 55 |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  | 80 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  | 27,5 |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  | 49 |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 0,455 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 458 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 412 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 46 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 |  |
| 5. Электроснабжение (данные отсутствуют, объекты переданы в эксплуатацию по договору аренды) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт |  |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км |  |  |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 83,7 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 75,3 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 8,4 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение (данные отсутствуют, т. к. объекты переданы в эксплуатацию по договору аренды) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км |  |  |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 264,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 238,0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 26,5 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 60,1 | 71,3 |  |
|  |  | водоотведением | % |  | 67,4 |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | отоплением | % |  | 71,1 |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % |  | 52,7 |  |
|  |  | электроснабжением | % |  | 100 |  |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  | 75,7 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

Таблица 7.29

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Полевской городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,54 | 0,87 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 167,24 | 172,7 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. |  | 47,4384 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21,77 | 38 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 52,63 | 86,73 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 52,63 | 86,73 | – |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 98 | 84,91 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 88,01 3,36 | 115,3 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 52,63 2,01 | 66,8 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0,12 | 5,29 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2,9 | 4,312 замена сетей | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 167 | 172,7 | + |
|  |  | городская местность | км | 145,8 | 148,0 |  |
|  |  | сельская местность | км | 18,2 | 24,7 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 7,997 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 7,3 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0,69 | – |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км |  | 0,11 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 199,51 | 172,5 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | тыс.куб. м./сут. |  | 41,36 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 87,5 | 87,2 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 53,23 | Нет данных | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 4,697 | 93,82 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 2,44 | 54,4 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 23,5 | 4,7 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 4,697 | 2,6 | – |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 152,51 | 172,5 | + |
|  |  | городская местность | км | 134,1 | 140 |  |
|  |  | сельская местность | км | 18,41 | 32,5 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 5,682 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | 4,812 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0,87 | – |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  |  |  |
| 3.2 | Качестволивневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  |  |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | городская местность | км |  |  |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 1,29 | 0,654 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 164,88 | 156 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  | 0,157 | – |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  | 647,7 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  | Газ 135348,7т.у.т. Уголь 1027,97 т.у.т. | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  | Газ 158,8 Уголь 3741,22 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  | 784,55 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год |  | 715,51 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  | 40,074 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  |  |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 5,57 | 14,37 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 60,38 | 86,09 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  | 84,973 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 0,01 | 54,5 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км |  | 2ед. 1-ПАО «СТЗ» 2-Котельная в с.Полдневая | – |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 1711,00 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 1,336-сети ПАО СТЗ; 16,754 –котельная ПАО СТЗ; | – |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 692,544 626,4 |  | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 21 |  | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 626,4 | 935,7 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 68,5 |  | – |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 5,9 |  | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 0,94 |  | – |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км |  | 1,35км ПАО СТЗ; | – |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.;км | 3,48 | 14,5км | + |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  | 0,094 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 15,7км сети ПАО СТЗ; 1,817км сети Облкоммунэнерго | – |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 571,19 | 520,8 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 402773,72 |  | – |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | н.д. | 35,7 | – |
|  |  | водоотведением | % | н.д. | н.д. | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | н.д. |  |  |
|  |  | отоплением | % | н.д. | 8,73 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | н.д. | 8,48 | – |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | + |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | н.д. | 76,99 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 8/60=1,3 |

Таблица 7.30

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Ревда

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,6 | 1,15 | (из другой программы) |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км |  | 118,3 | – |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. |  | 26 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 26,73 | 35,8 | (из другой программы) |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 58,5 | – |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % |  | 37,4 | – |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % |  | 76,5 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км |  | 46,14 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % |  | 39,0 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 0 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 2,26 км | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км |  | 118,3 | – |
|  |  | городская местность | км |  | 114,954 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | 3,256 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 324,279 | – |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 142,5 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 181,6 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0,179 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км |  | 0,2 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 82,15 | 83,2 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  | 23 | – |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 76,5 | – |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 84,9 | 55,6 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % |  | 23,5 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км |  | 54,64 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 50,94 | 65,6 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0,05 км | + |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км |  | 83,3 | – |
|  |  | городская местность | км |  | 83,3 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км |  | 6,3 | – |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. |  | Очистные сооружения отсутствуют |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ сетей | % |  |  |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % |  | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  | 100 | – |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км |  | 6,3 | – |
|  |  | городская местность | км |  | 6,3 |  |
|  |  | сельская местность | км |  | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км |  |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км |  | 81 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  | 201,1 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  | 36,43 (из ТЭБ за 2017г) | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал |  | 397,13 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 307,22 | 319,97 (из ТЭБ за 2017 г.) | + |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  | 73,5 (из ТЭБ за 2017г) | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  |  |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % |  |  |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % |  | 83,5 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  | 1 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  | 1,2 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 1 | 1 | + |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 31,724 | 60 558,9 (тыс. кВт.ч.) | – |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км |  | 612,3 | – |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км |  | 4,62 | – |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км |  | 285,1 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % |  | 91 | – |
|  |  | водоотведением | % | 83,5 | 89 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % |  | 93 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % |  | 91 | – |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | + |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  | 84 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/44=1,6 |

Таблица 7.31

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Среднеуральск

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 0,62 | 0,24 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 79,42 58,7 | 79,42 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 3,78 | 3,78 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14 55 | 15 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 89 80 | 89 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 85 | 83 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 100 85 | 100 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 66 47 | 66 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 85 80 | 83 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0;0 | 0;0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0;0 | 0;0 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 79,42 58,7 | 79,42 | - |
|  |  | городская местность | км | 79,42 58,7 | 79,42 | - |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0 0,1 | 0,18 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 60 60,4 | 60 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 6000 | 6000 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 69 75 | 89 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 69 90 | 83 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 0 | 80 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 45,3 | 49,8 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 75 | 83 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0;0 | 0;0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0;0 | 0;0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 60 57 | 60 | + |
|  |  | городская местность | км | 60 | 60 | + |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 60,89 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 40 | 0 | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 40 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 0,8 | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых -(паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 0,33 | 0,7 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 77 79,81 | 77 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 1365 | 1365 | - |
| 4.3 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал |  |  |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 245 | 245,425 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 181 | 181,666 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год |  | 63,759 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год |  | 97,565 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % |  |  |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 70 85 | 70 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 39 67,8 | 35 38,5 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 85 | 50 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 17 0 | 17 | + |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 18,932 7,9 | 18,932 | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 0 | 62 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 178,09 0 | 178,09 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 60 | 45 | + |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 70 | 45 | + |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 2,64 | 2,64 17,8 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 10,0 60 | 10,0 | + |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 4; 0,415 | 3; 13,489 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 6; 3,85 | 2; 2,412 | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,7 | 1,7 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 3,314 | 3,314 | - |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 2,927 | 2,927 | - |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 628,55 | 628,55 |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 2190136,6 | 2190136,6 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  |  | - |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 50 | - | - |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 2,5 | 2,5 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % |  | 97 | - |
|  |  | водоотведением | % |  | 95 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | отоплением | % |  | 95 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % |  | 94 | - |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  | 72,96 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 15/57=2,6 |

Таблица 7.32

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Шалинский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - 0,12 | - | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 223 164,81 | 223 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - | - |  |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,5 12,56 | 27,5 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 71,52 | - | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | - | - |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 51,4 | 128,5 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 26,5 68,5 | 68,5 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 12,31 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,894 13,76 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 2,894 0 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - 0,05 | - | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 71,55 | - | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - 69,9 | - | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 8,69 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 12,61 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - 0,32 | - | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 32,2 30,52 | 32,2 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | - 19,84 | - | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | - |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | - |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 12 13,56 | 11,5 | + |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 79,98 | - |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - 80 | - | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 26,8 77,7 | 26,8 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 8,06 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,917 15,3 | 1,152 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,907 | 1,152 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | - |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | - |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 8,44 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 8,19 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | - |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 14,36 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | водоотведением | % | - | - |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | - |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | электроснабжением | % | - | - |  |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/25=0,2 |

Таблица 7.33

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Нижнесергинское городское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 0,04 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 46 | 45,9 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 10,9 | 10,9 | – |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  | 10 | – |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 70-100 | 71 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 70-100 | 71 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на тер-и МО | % | 100 | 83 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 37 | 32,59 | – |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 80 | 71 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0,216 | – |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0,177 | – |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 46 | 45,9 | + |
|  |  | городская местность | км | 46 | 45,9 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,2 | 0,2 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,6 | 0,3 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 6,15 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 27,3 | 27,3 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 90000 | 87000 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 70-100 | 74 | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 70-100 | 74 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 100 | – |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 9,7 | 7,1 | – |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 35 | 26 | – |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 27,3 | 27,3 | + |
|  |  | городская местность | км | 27,3 | 27,3 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 | 0 |  |
|  |  | физический износ сетей | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | 0 | 0 |  |
|  |  | городская местность | км | 0 | 0 |  |
|  |  | сельская местность | км | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 1,481 | – |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 22,5 13,5 | 29,7 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0,0266 | – |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 22,5 | 150,315 | – |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 13436,3 | – |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 156,6 | – |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 71,9 | 85,8 | – |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 71,9 | 71,5 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 14,3 | – |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 25,5 | – |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 16 | – |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 70-100 | 75 | + |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 70-100 | 75 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км |  | 1,24 | – |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % |  | 4,16 | – |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт |  |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 109 | – |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | - |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % |  |  |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  |  |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 65 | 64,7 | – |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 2; 11,3 | – |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 | – |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 12,3 | – |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 12,25 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0,050 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 55 87,8 | 57,5 | – |
|  |  | водоотведением | % | 55 86,4 | 57,5 | – |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 0 | 0 |  |
|  |  | отоплением | % | 42 88,8 | 43,7 | – |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 45 85,6 | 46,8 | – |
|  |  | электроснабжением | % | 100 | 100 | – |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 50 46,7 | 55,8 | – |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 9/46=2,0 |

Таблица 7.34

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Верхнесалдинский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 25/0,230 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 102,6 0 | 103,6 | - |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 40,8 43,76 | 40,8 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17 | 20,6 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 57 | 75,4 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 80 | 80 |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 98,6 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | 71,8 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - | 69,3 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 3 ед. | 3,021 км. | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 102,6 0 | 102,6 | - |
|  |  | городская местность | км | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  | сельская местность | км | 20,8 | 20,8 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 32,7 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 32,7 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 67,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 67,0 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 29,143 (собственные средства предприятия) | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 0/3,45 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 99,2 108,9 | 99,2 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 30700 | 30700 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 72 70 | 85 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 72 | 85 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | Для сброса сточных вод с фильтровальной станции НДС, лимиты не установлены. Сточные воды после ОС ХБК поступают в шламонакопитель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 60,6 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 72 0 | 61 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 3 ед. | 3 ед. | + |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 99,2 108,9 | 99,2 | - |
|  |  | городская местность | км | 92 | 92 |  |
|  |  | сельская местность | км | 7,2 | 7,2 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 18,7 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 18,7 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 547,4 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 547,4 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 | 1,7 (собственные средства предприятия) | - |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - | 29/0,4 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 116,3 104,1 | 116,3 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 1/0,14 | - |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 462,237 | 462,237 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | Газ Уголь | Газ 57,772 Уголь 4,749 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 164,74 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 351,574 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 480,506 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 85,904 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 534,97 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 15,166 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 67,7 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 93 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 79,31 |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 70 |  |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 2 | 2 ед./ 4,5 км | + |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 6,4 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 6,4 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 13,7(собственные средства предприятия) |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 25,16 | 31,3 | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 171 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 461,662 0 | 464,270 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 72 | 49 | + |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 72 | 49 |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 153,98 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | 33,2 | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 2,608 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 9,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 9,0 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 1,4 | 593 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 3,2 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 3,2 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 1,4 | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | 0/0,017 | - |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 118,32 203,2 | 118,32 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час |  | 0,00002 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | 80000 | 80000 | + |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | 230013,621 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 22/11,82 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 80 | 99,65 | + |
|  |  | водоотведением | % | 80 | 98,4 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 93,8 0 | 93,8 | - |
|  |  | отоплением | % | 99,3 0 | 99,3 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | электроснабжением | % | 100 0 | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 80 0 | 80 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 11/58=1,9 |

Таблица 7.35

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городской округ Верхний Тагил

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 0,77 | - | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | г Верхний Тагил 37,97 Пос. Половинный 7,2 | АО Интер РАО-Электрогенерация 7173,1 МУП ЖКХ пос.Половинный 7,201 | - + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-4,695 МУП ЖКХ пос.Половинный -3400 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-29,12 АО «Интер РАО-Электрогенерация»-5 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-63,09 МУП ЖКХ пос.Половинный 100 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 0 60 0 70 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-83,37 МУП ЖКХ пос.Половинный 45 | - + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - |  |  |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 1,5 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 16 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 2 | - |
|  |  | городская местность | км | - |  |  |
|  |  | сельская местность | км | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 2 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 0 17,1 0 7,24 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-17,1 МУП ЖКХ пос.Половинный 7,236 | + + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-6,64 |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-55,61 МУП ЖКХ пос.Половинный 86 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 0 35 0 58,6 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-73,81 МУП ЖКХ пос.Половинный 45 | - + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 0,2 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 0,4 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 0 17,1 0 7,24 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-17,1 МУП ЖКХ пос.Половинный 1 | + - |
|  |  | городская местность | км | - | 17,1 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 1 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 0 6,64 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-6,64 | + |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 0,89 0 0,75 | 0 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | г. Верхний Тагил 119,8 Пос. Половинный 7,9 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-59,9 МУП ЖКХ пос.Половинный 7,900 | - + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0 | - |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 5,7 АО «Интер РАО-Электрогенерация»-240 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 2158 АО «Интер РАО-Электрогенерация»-31464,699 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 147 АО «Интер РАО-Электрогенерация» 177,155 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-177,611 МУП ЖКХ пос.Половинный 15,092 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 0 123,573 0 12,967 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-94,401 МУП ЖКХ пос.Половинный 9,123 | - - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 0 74,79 0 6,61 | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-73,296 МУП ЖКХ пос.Половинный 2,75 | + + |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-257,876 МУП ЖКХ пос.Половинный 8,778 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-43,7 МУП ЖКХ пос.Половинный 20 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-65,37 МУП ЖКХ пос.Половинный 23 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | АО «Интер РАО-Электрогенерация»-90,8 МУП ЖКХ пос.Половинный 53 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 1 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | МУП ЖКХ пос.Половинный 12,6 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 20,47456 | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 23 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 0 200,71 | 211,84 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 45 | 40 | + |
|  |  | физический износ электрических сетей | % |  | 30 | - |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 0 36 | 70 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | 30 | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 2;3,1 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 2;4 | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | 59,93 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | 425000 | - |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 18; 0,79 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,754 | - | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 1,165 | - |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | водоотведением | % | - | - |  |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | - |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | - |  |
|  |  | электроснабжением | % | - | - |  |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 12/53=2,3 |

Таблица 7.36

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

городского округа Верхняя Тура

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,15 | 0,12 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 25,58 0 | 25,58 | - |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 0,7 | 0,7 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 28,8 | 25,7 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 68 | 68 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 68 0 | 68 | - |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 60 0 | 60 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 21 0 | 19 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 83,5 | 74,3 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1; 1,05 0 | 1; 1,05 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 25,58 0 | 25,58 | - |
|  |  | городская местность | км | 25,58 0 | 25,58 | - |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 50,8 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 48,5 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 2,3 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 5,6 0 | 5,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 5,7 0 | 5,7 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,31 0 | 0,31 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 28,7 | 28,7 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 1200 | 1200 | - |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 75 | 75 | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 75 | 75 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 50 0 | 50 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 13,9 0 | 12,4 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 48,3 | 43,2 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1; 1,5 0 | 1; 1,5 |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 28,7 0 | 28,7 | - |
|  |  | городская местность | км | 28,7 0 | 28,7 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 3,2 8 | 3,2 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 3,2 6 | 3,2 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 1,2 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0 0,8 | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,06 | 0,06 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 17,2 16,024 | 17,2 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 89,33 0 | 89,33 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 8155,7 0 | 8155,7 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 159,26 0 | 159,26 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 51,21 0 | 51,21 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 50,14 0 | 50,14 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 6,78 0 | 6,78 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | 13,8 0 | 13,8 |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 13,52 6 | 13,52 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 75 | 75 |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 75 | 75 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 4,1 0 | 3,7 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 24 | 22 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,7 0 | 1,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,7 0 | 1,7 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | - |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | - |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | - |  |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 0 48,91 | - | - |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 55 50 | 55 | - |
|  |  | водоотведением | % | 54 49,39 | 54 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | 63 60 | 63 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 48 26,62 | 48 | - |
|  |  | электроснабжением | % | 98 0 | 98 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 22 | 22 | + |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 12/42=2,9 |

Таблица 7.37

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Кировградский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,12 | 0,39 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 112,2 | 112,157 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 12,8 | 24,27 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,56 | 58,2 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 71,52 | 72 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 80 | 88,05 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 30,18 0 | 26,73 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 68,5 | 24 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 0 |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | - | 112,16 | - |
|  |  | городская местность | км | - | 64,13 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | 48,03 |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 486,8 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 433,3 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 46,51 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 6,99 | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 40,76 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 7,9 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 32,86 | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,05 | 5,25 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 106,9 | 102,668 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 15,4 | 15,42 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 71,55 | 72 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 29 | 28,31 | + |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 69,9 | 27,6 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 106,9 | 102,668 | - |
|  |  | городская местность | км | 81,3 | 82,25 | + |
|  |  | сельская местность | км | 25,6 | 20,41 | - |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 184,13 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 108,78 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 50,4 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 24,95 | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 11,3 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 11,3 | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,32 | 0,40 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 91,6 | 56,998 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 277,9 | 70,92 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | - |  |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 161,26 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 46,1 | - | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 17,2 | 52,92 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 18,8 | 92,85 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 47,05 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 38,59 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 4,29 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 4,16 | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 26,35 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 16,08 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,23 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 10,4 | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | - |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 488,1 0 | 488,1 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 70 | - | - |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 162 0 | - |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 60 | - | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | 0 |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 167,6 0 | 167,3 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 76,7 0 | 76,7 | - |
|  |  | водоотведением | % | 77 0 | 77 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | 74 0 | 74 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 28,7 0 | 28,7 | - |
|  |  | электроснабжением | % | 98,8 0 | 98,8 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 47 0 | 47,0 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 9/41=2,2 |

Таблица 7.38

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Кушвинский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,75 0,72 | 0,86 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 125,6 | 124 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 0 | 13,5 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 28,8 25,7 | 35 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 63,2 | 83 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 63,2 | 83 | - |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 95 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 93,5 107,4 | 89 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 93,5 | 72 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 1; 1,746 | - |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 5; 3,604 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 125,6 | 124 | + |
|  |  | городская местность | км | 98,5 | - |  |
|  |  | сельская местность | км | 27,1 | - |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 4,69 6,25 | 2,763 | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 4,69 | 2,763 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 1,56 | 0,66 | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,08 | 0,2 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | - | 121 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 18,3 14,4 | 18,3 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 61 | 81 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 93 0 | 85 | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 10 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 0 | 70 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 58 48 | 58 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 3 | 0,545 | - |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | 121 | - |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 8,74 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 6,56 | 0,7 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 2,18 | 0,5 |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 4.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,21 0,20 | 0,14 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 95,15 | 95,1 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | 0,069 | - |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 259,28 | 230,8 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 47425 Уголь – 334 Дрова – 237 Газ – 46854 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 193,17 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 286,8 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 210,081 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 33,354 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | - |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 65,37 | 88,5 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 80 | 94,3 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - 43 | 23,4 | + |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 49,44 | 36 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 2 | 1; 2,55; 2,75 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 1 | - | - |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 76,65 | 64,466 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 76,65 | 64,466 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 25,55 | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,65 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,65 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 22,9 | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 157 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 311,569 | 330,697 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 62,39 59,7 | 60 | + |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 62,39 | 60 | + |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 0 136,47 | 4,04 | + |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 47,89 | 1,22 | + |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 2 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 2 | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 2,136 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 2,136 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0,87 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | 0 | 0 | + |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | 212,36 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | г. Кушва 100000 пос. Баранчинский39000 | - |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | 96853,759 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 58,9 | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 58,91 | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2 | 1; 2,049 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 20 | 1,107 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 15 | 1,107 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 5 | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 68,74 - | 68,7 | - |
|  |  | водоотведением | % | 64,94 52,6 | 64,7 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | 99,97 - | 99,9 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 36,94 - | 39 | - |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 45,62 - | 45,5 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 16/65=2,5 |

Таблица 7.39

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Невьянского городского округа

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,3 | 0,14 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 70,5 | 84.1 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 8,8 3,218 | 8.8 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32 | - | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 75 0 | 75 | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 75 | 75 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 94 92 | 94 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 9,87 10,6 | 2,3 | + |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 14 | 3,2 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 0,0 70,5 | 84.1 | - |
|  |  | городская местность | км | 38,9 | 38,9 | + |
|  |  | сельская местность | км | 31,6 | 31,6 | + |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,1 | 0,12 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 71,6 | 71,6 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 5,27 | 5,27 | + |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 60 | 60 | + |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 84 | 84 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 53,7 | 2,8 | + |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 0,0 75 | 1,5 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 22,4 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. |  | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,0 0,03 | - | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 57,6 | 94,44 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 135,6 | 135,6 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 51684 | 51684 | + |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 160,7 | 160,7 | + |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | - |  |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | - |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 60 | 60 | + |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 60 | 60 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 25,9 | 1,2 | + |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 45 | 4,8 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 17,613 16,881 | 30,607 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 15,86 14 | 15,86 | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,021 2,88 | 14,747 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 104393 108 697 | 104393 | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 227,01 | 901,66 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | 19,7 0 | 225,3 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 8,7 0 | - | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 2,59 | 2,59 | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 2,59 0 | 2,59 |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,26 16,88 0,02 | 1,26 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 14 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 2,88 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  |  |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 417,65 | 417,65 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | 193527,144 | 212840,292 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 70 | - |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | 40 |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | 13,2355 | - |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | 3,8 | - |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 96,11 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 88,37 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0 7,74 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 80 | 80 | - |
|  |  | водоотведением | % | 20 | 80 | + |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | 64 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 52 | - |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 37 | 81,42 | + |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 29/50=5,8 |

Таблица 7.40

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

город Нижний Тагил

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,438 | 0,869 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 640 | 667,891 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 240 | 240 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 34,7 | 38,52 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 79,5 | 79 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 79,5 | 85 | - |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 36,5 | 92,6 | + |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 0 | 493,320 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 79,5 | 74 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0; 0,359 | + |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1; 0,960 | 0; 3,021 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 640 | 667,891 | + |
|  |  | городская местность | км | 640 | 667,891 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 4,091 | - |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 11,9 | 54,449 | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,085 | 18,185 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 570 | 570 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 145,479 | 252 | - |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 89 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 89 | 88 | + |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 44,6 55,4 | 59,1 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | 492,4 | 499,006 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 89 | 88 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 1;1,264 | - |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2 | 2;1,431 | + |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 570 | 570 | + |
|  |  | городская местность | км | 570 | 570 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 45,158 | - |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 122,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 8,36 | - | - |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | 82 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бух. учета), в том числе: | % | - | 98 | - |
|  |  | физический износ сетей | % | - | 60 | - |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | 0 |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 47 | - |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | 58,7 | - |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 1;3,963 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 1;4,841 |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | 82 | - |
|  |  | городская местность | км | - | 82 |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 79,58 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 79,58 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 78,86 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 78,86 | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 22 | 0,45 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 494 | 553,321 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0 | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 3602,78 | 3 767,78 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | Газ 1363369,066 уголь 3544,296 дрова 194,978 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | Газ 1426,36 уголь 969,09 дрова 862,09 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 5735 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 4118,796 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 516,386 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | 30,467 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 7,42 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 55 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 62 | - |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | 197,24 | 274,8 | - |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 40 | 45 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 2;15 | 1;1,2 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 0 7 | 1;0,2 | - |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 74,03 | + |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0 | 63,93 | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 83 | 10,1 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 57,28 | 20 | - |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 0,00 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 0,00 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 0,00 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 89,73 | 162,5 | - |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | Сеть наружного освещения – 4,5 МВт; Распределительные сети – данные отсутствуют | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | 443 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | - | Распределительные сети – 2243,13 Сеть наружного освещения – 677 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - 86 | Линии наружного освещения: дорожное освещение, общественные территории – 3% Дворовые территории -70% Распределительные сети – 74% | - |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 75 0 | 50 | - |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | Сеть наружного освещения – 405,4 Распределительные сети – 1121,56 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 70 | Линии наружного освещения: дворовые территории – 70% Распределительные сети 74% | + |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 | Линии наружного освещения – 23,1 Распределительные сети – 1;3,997 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 19 ед | Линии наружного освещения – 125,7 Распределительные сети – 35;6,253 | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | Линии наружного освещения – 415,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | Линии наружного освещения – 278,9 | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - 25 | Линии наружного освещения – 136,6 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | Распределительные сети- 9,851 | - |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 41,383 19,85 | Распределительные сети – 12,168 | - |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | 0,0732 | - |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | - | 696,37 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | 0,0001 | - |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | 445 511 | - |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | 1181429,0 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 353;6,15 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 27;0,03 | - |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 6,85 | 2,4 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - 6,85 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | 91,3 | - |
|  |  | водоотведением | % | - | 90,9 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | 94,8 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 89,8 | - |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | 64,6 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 18/86=2,1 |

Таблица 7.41

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

Новоуральский городского округа

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | - | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 193,0 | 193,0 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 49,3 | 81,5 | - |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - 27 | 27,8 | - |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 62 60 | 54,5 | + |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 0 60 | 54,0 | + |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 84,4 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 57,4 | 75,2 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 30 | 39 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 11; 1,1 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 193,0 | 193,0 | + |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 7,42 | 2,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | - | 2,3 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | - | 2,63 | - |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 192,3 | 192,3 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | 53,7 | 53,7 | - |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 67,5 | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 62 | 65,5 | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 122,6 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | - | 63,7 | - |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 0 192,3 | 192,3 | + |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0 1 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | 42,123 | - |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 51,18 | - |
|  |  | физический износ сетей | % | - | 51,18 | - |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | 42,123 | - |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | - 0,02 | - | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 196,9 | 220,5 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 977 | 977 | + |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 287552,38 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - 155,1 | 303,8 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 802,88 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | - | 802,88 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 130,5 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - 302,3 | 550,7 | - |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | - | 16,3 | - |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 61 | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | - | 66 |  |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | 9,16 |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | - | 4,2 | - |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 8,26 | 13,24 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 13,24 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | 358,6 | 122,794 | - |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 398,502 | 754,9 | + |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | 57,7 |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | - | 33,3 | - |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 54,8 | - |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | - | 7,3 | - |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 2; 2,2 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 3; 2,15 | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 10,031 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 5,219 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 4,812 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - 6,6 | 0,005 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | 0,005 |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 71,487 | 150,7 | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - 277147 | 264310,302 | - |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0,58 | - |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | 0,4 | - |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | 3; 2,6 | - |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | 9,998 | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | 1,783 |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | 5,717 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | 2,498 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 96,2 0,0 | 96,2 | - |
|  |  | водоотведением | % | 96,2 0,0 | 96,2 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | 96,2 0,0 | 96,2 | - |
|  |  | отоплением | % | 96,4 0,0 | 96,4 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | 95,7 0,0 | 95,7 | - |
|  |  | электроснабжением | % | 0,0 100 | 100 | + |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | 39,5 43,8 | 49,5 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 11/61=1,8 |

Таблица 7.42

Таблица анализа соответствия ПКР СКИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СКИ

ЗАТО Свободный

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СКИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,56 0,62 | 0,25 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км | 43,2 | 43,2 | + |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 4,08 | 4,08 | + |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 30 55 | 25 | + |
| 1.3 | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 63,25 | - | - |
|  |  | физический износ сетей водоснабжения | % | 56,93 60 | 80 | - |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | - | 95 | - |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | - | 2,4 | - |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | 60 80 | 5,5 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 4 | 1,728 | - |
| 1.4 | Доступность коммунальных услуг | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км | 43,2 | 43,2 | + |
|  |  | городская местность | км | 43,2 | 43,2 |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 6,82 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0,94 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 1,84 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,68 | 5,71 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 3,36 | - |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. / км | 0,09 0,10 | 0,05 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей водоотведения | км | 19,2 19,4 | 19,2 | + |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 69 | - | - |
|  |  | физический износ сетей водоотведения | % | 59 70 | 100 | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | - | 50 |  |
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | 3,5 | - |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | 55 75 | 18,23 | + |
|  |  | Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2 | 0 | - |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | 19,2 19,4 | 19,2 | + |
|  |  | городская местность | км | 19,2 | 19,2 |  |
|  |  | сельская местность | км |  |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 11,05 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 2,21 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,11 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 7,74 | - |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 14,36 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0,17 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 2,96 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 1,44 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 9,8 | - |  |
| 3. Ливневая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | Общая протяженность сетей ливневой системы водоотведения | км | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м./сут. | - | - |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ сетей | % | - | - |  |
|  |  | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | - | - |  |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | - | - |  |
|  |  | городская местность | км | - | - |  |
|  |  | сельская местность | км | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - |  |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих ливневых систем водоотведения и объектов ливневой системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0,29 0,33 | 0 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 25,454 25,554 | 25,454 | + |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час |  | 0 |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 63 | 34,32 | - |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | - | 14,04 | - |
|  |  | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | - | 0,197 | - |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | - | 71 | - |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | 77,88 | 65 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | - | 6 | - |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | - | - |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | 10,5 14 | 8,45 | + |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | 0 65 | - | - |
|  |  | физический износ тепловых сетей | % | 55 62 | 60 | + |
|  |  | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | 65 85 | 65 | + |
|  |  | Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 2 | 0,21 | - |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 7,96 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0,79 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 1,99 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,8 | 0,54841 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 4,39 | - |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребляемая мощность МО | МВт | - | 7,5 |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | 0,099 0 | 0 | + |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 71,652 | 64,095 | - |
| 5.2 | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ электрических сетей | % | 50 60 | 65 | - |
|  |  | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км | - | 3,35 |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | 40 60 | 5,23 | + |
|  |  | Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2 | 0,16 | - |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,85 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0,17 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,26 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,09 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,35 | - |  |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,65 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | 0,13 | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | 0,2 | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | 0,06 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,26 | - |  |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | - | - |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | 7,8 | - | - |
|  |  | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./ куб. м/час | - | - |  |
|  |  | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | - | - |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | - | - |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | - | - |  |
|  |  | физический износ газовых сетей | % | 45 50 | - | - |
|  |  | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |  |
|  |  | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | - | - |  |
|  |  | Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
|  |  | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | - | - |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | - | - |  |
| 7. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | водоотведением | % | - | 100 | - |
|  |  | системой ливневого водоотведения | % | - | - |  |
|  |  | отоплением | % | - | 100 | - |
|  |  | горячим водоснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | электроснабжением | % | - | 100 | - |
|  |  | газом (сетевым, сжиженным) | % | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 17/51=3,3 |